Mẫu số 03
ĐƠN XIN ĐẤU NỐI GIAO THÔNG
DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐỒNG VĂN III PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ – NINH BÌNH (KCN TASECO ĐỒNG VĂN 3).

Ngày: …../…../2025.
	Phần 1: Thông tin Doanh nghiệp Dự án

	a. Tên Doanh nghiệp Dự án (Tên doanh nghiệp đăng ký tại Việt Nam)
	 

	b.	Địa chỉ đăng ký tại Việt Nam
	

	c.	Địa chỉ ghi trên hóa đơn:
	

	d.	Thông tin người liên lạc:
	Tel: 

	
	E-mail: 



	Phần 2: Yêu cầu đấu nối đường vào

	Hạng mục
	Quy định KCN Taseco Đồng Văn 3
	Nhu cầu đấu nối của Doanh nghiệp Dự án

	1. Số lượng lối vào/ra.
	2ha & nhỏ hơn: 01 (lối vào/ra)
	

	
	Trên 2ha đến 5ha: 02 (lối vào/ra)
	

	
	Trên 5 ha: 03 (lối vào/ra)
	

	2. Chiều rộng cổng (m).
	10,5m ≤ B rộng cổng ≤ 18m
	

	3. Bán kính cong bó vỉa lối vào/ra (m).
	R bó vỉa từ 3m đến 5m
	

	4. Cấu tạo bó vỉa (kích thước, vật liệu,…).
	Đảm bảo phù hợp với bó vỉa hạ tầng giao thông chung của KCN Taseco Đồng Văn 3.
	

	5. Chiều dày mặt đường.
	 Yêu cầu phù hợp với kết cấu đường đấu nối
	

	6. Khoảng lùi từ bờ bao đến cổng (m).
	Không yêu cầu
	

	7. Công trình tiện ích của KCN tại vị trí lối vào/ra (nêu rõ số lượng).
	- Hồ ga thoát nước mưa
	

	
	- Hố ga thoát nước thải
	

	
	- Hố ga thông tin liên lạc
	

	
	- Cột điện chiếu sáng
	

	
	- Trụ cứu hỏa
	

	
	- Đường ống cấp nước
	

	
	- Đường ống thoát nước mưa
	

	
	- Đường ống thoát nước thải
	

	
	- Đường cáp điện, thông tin liên lạc
	

	
	- Khác
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